Инструкция по резервному копированию

Инструкция по резервному копированию описывает, что, когда и куда резервировать. В отличие от типовых рекомендаций «делайте бэкапы», документ привязан к реальной архитектуре системы:

- резервному копированию подлежат:

- конфигурация VMS (экспорт в XML через интерфейс Milestone XProtect);

- база данных СКУД (экспорт пользователей, карт и политик в CSV через HID Velocity);

- сетевые настройки (текстовый файл с IP-адресами, VLAN и портами);

- техническая документация (схемы, ведомости, регламенты).

- частота копирования: после каждого изменения, внесённого по RFC, и дополнительно – раз в неделю по расписанию (суббота, 02:00).

- место хранения: внешний зашифрованный SSD-диск, физически расположенный в сейфе дежурной комнаты. Хранение копий на том же сервере или в облаке запрещено, так как противоречит принципу отказоустойчивости и требованиям ФЗ-152.

Каждый архив получает шаблонное имя, что упрощает поиск при восстановлении. Все процедуры автоматизированы через скрипты, но требуют ручного подтверждения администратором – для исключения ошибок при автоматическом запуске.