Регламент управления пользователями и правами доступа
Объект: Энергетическая подстанция

Настоящий регламент определяет порядок управления пользователями в комплексной системе безопасности, включая подсистемы видеонаблюдения (СВН) и контроля доступа (СКУД). Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», ГОСТ Р 51558-2000 и принципами из Лекции №1 (п. 8.5 — «Безопасность самой системы»). Все действия, связанные с пользователями, являются аудируемыми и подлежат фиксации в журналах событий СКУД и СВН.

1. Категории пользователей и роли

На объекте выделены четыре категории пользователей, соответствующие структуре персонала и требованиям безопасности.

| Роль | Количество | Права в СВН | Права в СКУД | Доступ к интерфейсам | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор системы | 1 | Полный доступ: настройка камер, экспорт архива, обновление ПО, аудит | Полный доступ: управление пользователями, политиками, журналами | Да (VMS, СКУД, коммутатор) | Двухфакторная аутентификация (2FA), сложный пароль |
| Оператор охраны | 1–2 | Просмотр Live и архива, получение уведомлений | Просмотр журнала событий, поиск по карте | Да (только просмотр) | Нет прав на экспорт или настройку |
| Инженер подстанции | 20 | Нет | Физический доступ по карте в разрешённые зоны | Нет | Не имеет доступа к интерфейсам СВН/СКУД |
| Временный пользователь | По запросу | Нет | Временный доступ в АБЗ и КПП (1–8 часов) | Нет | Обязательно в сопровождении инженера |

Применяется принцип наименьших привилегий: пользователь получает только те права, которые необходимы для выполнения его функций.

2. Процедуры управления пользователями

2.1. Добавление нового пользователя

Инициатор: Отдел кадров
Ответственный: Администратор системы
Этапы:

- Отдел кадров направляет уведомление об оформлении нового сотрудника.

- Инженер предоставляет письменное согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152.

- Администратор создаёт запись в СКУД, привязывает карту доступа, назначает зоны (КПП, РУ, щитовая — в зависимости от должности).

- Карта выдаётся инженеру под подпись.

- Событие фиксируется в журнале СКУД: «Добавлен пользователь [ФИО], карта [№], зоны: [список]».

Срок: В день приёма на работу.

2.2. Отзыв доступа

Инициатор: Отдел кадров
Ответственный: Администратор системы
Этапы:

- Отдел кадров направляет уведомление об увольнении или длительном отсутствии.

- Администратор блокирует карту доступа в течение 15 минут.

- Запись пользователя переводится в архивный статус (не удаляется — для аудита).

- Событие фиксируется в журнале: «Доступ отозван у [ФИО], причина: [увольнение]».

Срок: Не позднее 15 минут с момента получения уведомления.

2.3. Временная блокировка

Инициатор: Инженер
Ответственный: Оператор охраны
Этапы:

- Инженер сообщает об утере карты в дежурную часть.

- Оператор немедленно блокирует карту через интерфейс СКУД.

- Выдаётся временная карта с теми же правами, сроком действия 24 часа.

- По возврате основной карты — временная отключается, основная — разблокируется.

- Все действия фиксируются в аудит-журнале.

Срок: Немедленно.

3. Обработка персональных данных

- Видеозаписи с лицами инженеров и журналы СКУД (входы/выходы) являются персональными данными (ФЗ-152).

- Обработка возможна только при наличии письменного согласия от всех 20 инженеров.

- Доступ к архиву имеют только администратор и уполномоченный ИТ-специалист.

- Все данные шифруются (RTSPS для видеопотоков, HTTPS для веб-интерфейсов).

- Записи автоматически удаляются по истечении 180 суток.

- Журналы событий хранятся 180 суток и используются для аудита.

4. Меры безопасности

- Пароли администратора и оператора: минимум 12 символов, смена раз в 90 дней.

- При поддержке ПО включена двухфакторная аутентификация (2FA).

- Все действия пользователей фиксируются с привязкой к IP-адресу, времени и типу операции.

- Регулярный аудит журналов — ежемесячно.

5. Ответственность

- Администратор системы несёт ответственность за корректность настроек, актуальность прав и защиту персональных данных.

- Оператор охраны отвечает за своевременную реакцию на инциденты и выполнение процедур блокировки.

- Инженер обязан немедленно сообщать об утере карты или подозрительной активности.