## Sheet1
№ | Наименование CI | Тип | Модель / Версия ПО | Производитель | Серийный № | IP-адрес | VLAN | Место установки | Ответственный | Примечания
1 | CAM-P-01 | IP-камера | Axis Q1615-E / FW 10.12.85 | Axis Communications | Q1615E-P-001 | 192.168.100.21 | 100 | Периметр (север) | Администратор | Ночное видение <0.001 лк, без ИК, ONVIF S, H.265
2 | CAM-P-02 | IP-камера | Axis Q1615-E / FW 10.12.85 | Axis Communications | Q1615E-P-002 | 192.168.100.22 | 100 | Периметр (юг) | Администратор | Аналогично CAM-P-01
3 | CAM-P-03 | IP-камера | Axis Q1615-E / FW 10.12.85 | Axis Communications | Q1615E-P-003 | 192.168.100.23 | 100 | Периметр (восток) | Администратор | Аналогично CAM-P-01
4 | CAM-P-04 | IP-камера | Axis Q1615-E / FW 10.12.85 | Axis Communications | Q1615E-P-004 | 192.168.100.24 | 100 | Периметр (запад) | Администратор | Аналогично CAM-P-01
5 | CAM-K-01 | IP-камера | Axis M3045-V / FW 9.80.1 | Axis Communications | M3045V-K-001 | 192.168.100.31 | 100 | КПП (вход) | Администратор | WDR, 2 Мп, фиксация лиц, ONVIF S
6 | CAM-K-02 | IP-камера | Axis M3045-V / FW 9.80.1 | Axis Communications | M3045V-K-002 | 192.168.100.32 | 100 | КПП (выход) | Администратор | Аналогично CAM-K-01
7 | CAM-T-01 | Термокамера | Axis Q1952-E / FW 9.80.1 | Axis Communications | Q1952E-RU-001 | 192.168.100.11 | 100 | Распределительное устройство (РУ) | Администратор | ONVIF Profile T, термометаданные, гальваническая развязка
8 | CAM-T-02 | Термокамера | Axis Q1952-E / FW 9.80.1 | Axis Communications | Q1952E-RU-002 | 192.168.100.12 | 100 | РУ | Администратор | Аналогично CAM-T-01
9 | CAM-T-03 | Термокамера | Axis Q1952-E / FW 9.80.1 | Axis Communications | Q1952E-RU-003 | 192.168.100.13 | 100 | РУ | Администратор | Аналогично CAM-T-01
10 | CAM-T-04 | Термокамера | Axis Q1952-E / FW 9.80.1 | Axis Communications | Q1952E-RU-004 | 192.168.100.14 | 100 | РУ | Администратор | Аналогично CAM-T-01
11 | CAM-A-01 | IP-камера | Axis M1025-E / FW 8.40 | Axis Communications | M1025E-A-001 | 192.168.100.41 | 100 | Административно-бытовой блок | Администратор | Базовое наблюдение, ONVIF S
12 | CAM-A-02 | IP-камера | Axis M1025-E / FW 8.40 | Axis Communications | M1025E-A-002 | 192.168.100.42 | 100 | Админблок | Администратор | Аналогично CAM-A-01
13 | RDR-K-01 | Считыватель СКУД | HID Signo 25B / FW 1.14 | HID Global | SND-K-001 | — | 100 | КПП (вход) | Администратор | OSDP Secure, RFID + PIN
14 | RDR-K-02 | Считыватель СКУД | HID Signo 25B / FW 1.14 | HID Global | SND-K-002 | — | 100 | КПП (выход) | Администратор | Аналогично RDR-K-01
15 | RDR-S-01 | Считыватель СКУД | HID Signo 20 / FW 1.12 | HID Global | SND-S-001 | — | 100 | Щитовая | Администратор | OSDP Secure, только RFID
16 | RDR-A-01 | Считыватель СКУД | HID Signo 25B / FW 1.14 | HID Global | SND-A-001 | — | 100 | Админблок | Администратор | OSDP Secure
17 | ACU-KPP | Контроллер СКУД | HID VertX EVO V1000 / FW 3.6.1 | HID Global | VTX-KPP-002 | 192.168.100.32 | 100 | КПП | Администратор | Автономный режим, до 2 дверей, PoE
18 | ACU-M-01 | Контроллер СКУД | HID VertX EVO V2000 / FW 3.6.1 | HID Global | VTX-M-001 | 192.168.100.30 | 100 | Щитовая | Администратор | До 4 дверей, PoE, OSDP Secure
19 | ACU-M-02 | Контроллер СКУД | HID VertX EVO V2000 / FW 3.6.1 | HID Global | VTX-M-002 | 192.168.100.31 | 100 | Щитовая | Администратор | Аналогично ACU-M-01
20 | VMS-SRV-01 | Сервер VMS | Milestone XProtect 2023 R2 / Ubuntu 22.04 | Milestone Systems | VMS-001 | 192.168.100.10 | 100 | Щитовая | Администратор | Архив 180 суток, ONVIF Profile C
21 | RAID-01 | Хранилище | WD Purple 8 ТБ × 7 шт. (RAID 6) | Western Digital | WD-PURP-001 | 192.168.100.100 | 100 | Щитовая | Администратор | Специализированные диски для 24/7 записи
22 | SW-01 | Упр. коммутатор | Cisco Catalyst 2960L | Cisco | C2960L-001 | 192.168.100.2 | 100 | Щитовая | Администратор | PoE+, SFP, LLDP, QoS
23 | UPS-01 | ИБП | APC Smart-UPS 1500 | Schneider Electric | SU1500-001 | — | — | Щитовая | Администратор | Резерв 4 часа
24 | FIRE-PPK | Пожарная сигнализация | Адресный ППК | — | PPK-FIRE-001 | — | — | Щитовая | Администратор | Сухой контакт → СКУД